批准的检测检验范围

| 序号 | 被检对象 | 项目/参数 |  | 依据标准编号及名称 | 限制范围 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 序号 | 名称 |  |  |  |
| 1 | 防静电面料 | 1 | 点对点电阻∕Ω | GB12014-2009 防静电服 |  |  |
|  |  | 2 | 甲醛含量/（㎎/㎏） |  |  |  |
|  |  | 3 | PH值 |  |  |  |
|  |  | 4 | 尺寸变化率/% |  |  |  |
|  |  | 5 | 透气率/（mm/s） |  |  |  |
|  |  | 6 | 耐水色牢度/级 |  |  |  |
|  |  | 7 | 耐干摩擦色牢度/级 |  |  |  |
|  |  | 8 | 耐光色牢度/级 |  |  |  |
|  |  | 9 | 断裂强力/N |  |  |  |
| 2 | 防静电服 | 1 | 带电电荷量/（µC/件） | GB12014-2009 防静电服 |  |  |
|  |  | 2 | 缝线针距/（针/3cm） |  |  |  |
|  |  | 3 | 接缝强力/N |  |  |  |
|  |  | 4 | 尺寸变化率/% |  |  |  |