
江苏省卫生健康领域较大以上安全风险目录

	序号
	管理类别
	风险代码
	风险名称
	主要事故类型
	风险点

	1
	（2701）医疗卫生机构
	270101
	建筑消防系统或消防设施设备失效
	火灾、踩踏、其他伤害
	门诊楼、住院楼、办公楼、医技楼、科研楼等建筑，设备用房、消防控制室，消防车通道、消防车登高作业场地，疏散通道、安全出口，消防应急照明、疏散指示标示

	2
	
	270102
	建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌
	火灾、其他伤害
	人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗

	3
	
	270103
	地基基础下沉或结构构件出现裂缝、变形等现象，建筑物外墙饰面脱落、外置悬挂物出现松动、变形、开裂等现象
	坍塌、物体打击
	老旧建筑、文保建筑、多次改造或改变使用性质的建筑等既有建筑，安装在建筑物上的广告牌、灯箱等物体

	4
	
	270104
	大跨度建筑顶部构件出现变形、裂缝等现象
	坍塌、物体打击
	门（急）诊大厅、采光顶棚、连廊等场所

	5
	（2701）医疗卫生机构
	270105
	易燃可燃的保温、装修装饰材料
	火灾
	使用易燃可燃保温、装修装饰材料的建筑、场所、临时搭建板房等

	6
	
	270106
	氧气（液氧）、易燃易爆物品储存和使用
	火灾、容器爆炸、其他爆炸
	液氧站、制氧间、氧气瓶存储间，危化品库房、病理实验室、手术室等区域

	7
	
	270107
	高压氧舱使用
	火灾、其他爆炸
	高压氧舱及其附属设施

	8
	
	270108
	燃气储存、使用
	火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	使用燃气的食堂、餐饮服务场所、锅炉房以及食堂油烟管道污垢

	9
	
	270109
	电动自行车（电动汽车、电动轮椅）充电、停放
	火灾、其他爆炸、触电
	电动自行车（电动汽车、电动轮椅）充电、停放场所

	10
	
	270110
	锅炉、压力容器系统使用、运行
	锅炉爆炸、容器爆炸、灼烫
	参照《特种设备目录》的锅炉、压力容器、压力管道

	11
	
	270111
	电梯运行
	电梯事故、机械伤害
	厢式电梯、自动扶梯

	12
	
	270112
	电气线路及设备设施、电气作业
	触电、火灾、其他爆炸
	配电房、变压设备、大型医疗用电设备、电缆井等场所和设备

	13
	
	270113
	动火作业
	火灾、其他爆炸
	建筑施工、装饰装修等场所

	14
	（2701）医疗卫生机构
	270114
	有限空间作业
	中毒和窒息
	化粪池、窨井、污水处理池等

	15
	
	270115
	高处作业
	高处坠落、物体打击
	屋顶面、平台、楼梯等在坠落高度基准面2米以上的作业区域，例如：使用梯子、脚手架、升降机、曲臂升降机作业等；高处安装、拆除作业

	16
	
	270116
	过期、变质食物或被污染的饮用水
	食物中毒
	食堂、厨房、生活水箱等场所

	17
	
	270199
	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险
	
	

	18
	（2702）疾控机构
	270201
	建筑消防系统或消防设施设备失效
	火灾
	办公楼、科研楼、培训中心等建筑

	19
	
	270202
	建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌
	火灾、其他伤害
	人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗

	20
	
	270203
	安装建筑物外置悬挂物出现松动、变形、开裂等现象
	物体打击
	安装在建筑物上的广告牌、灯箱等物体

	21
	
	270204
	氮气储存、使用
	容器爆炸、中毒和窒息
	氮气存储间

	22
	（2702）疾控机构
	270205
	易燃、易爆物品储存、使用
	火灾、其他爆炸
	实验室、危化品库房等区域

	23
	
	270206
	燃气储存、使用
	火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	使用燃气的食堂以及食堂油烟管道污垢

	24
	
	270207
	电动自行车（电动汽车）充电、停放
	火灾、其他爆炸、触电
	电动自行车（电动汽车）充电、停放场所

	25
	
	270208
	易燃可燃的保温、装修装饰材料
	火灾
	使用保温材料的建筑、场所、临时搭建板房等

	26
	
	270209
	有限空间作业
	中毒和窒息
	化粪池、窨井、污水处理池等

	27
	
	270210
	动火作业
	火灾
	建筑施工场所、装饰装修场所及其他动火区域

	28
	
	270211
	电气线路及设备设施、电气作业
	触电、火灾、其他爆炸
	配电房、变压设备、信息机房UPS电源设备、电缆井等场所和设备

	29
	（2702）疾控机构
	270212
	高处作业
	高处坠落、物体打击
	屋顶面、平台、楼梯等在坠落高度基准面2米以上的作业区域，例如：使用梯子、脚手架、升降机、曲臂升降机作业等；高处安装、拆除作业

	30
	
	270213
	电梯运行
	电梯事故
	厢式电梯

	31
	
	270214
	人员聚集拥挤
	踩踏
	培训中心等重点区域疏散通道、逃生通道

	32
	
	270215
	过期、变质食物或被污染的饮用水
	食物中毒
	食堂、厨房、生活水箱等场所

	
	
	270299
	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险
	
	

	33
	（2703）医养结合机构
	270301
	建筑消防系统或消防设施设备失效
	火灾、踩踏、其他伤害
	住院病区、康复活动区域，设备用房、消防控制室、疏散通道、安全出口、消防车通道、消防车登高作业场地、消防应急照明、疏散指示标示

	34
	
	270302
	建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌
	火灾、其他伤害
	人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗

	35
	（2703）医养结合机构
	270303
	燃气储存、使用
	火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	使用燃气的食堂、餐饮服务场所、食堂油烟管道污垢

	36
	
	270304
	电动自行车（电动汽车、电动轮椅）充电、停放
	火灾、其他爆炸、触电
	电动自行车（电动汽车、电动轮椅）充电、停放场所

	37
	
	270305
	电梯运行
	电梯事故
	厢式电梯

	38
	
	270306
	电气线路及设备设施、电气作业
	触电、火灾、其他爆炸
	配电房、变压设备、电缆井等场所和设备

	39
	
	270307
	动火作业
	火灾
	装饰装修场所及其他动火区域

	40
	
	270308
	过期、变质食物或被污染的饮用水
	食物中毒
	食堂、厨房等场所

	41
	
	270399
	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险
	
	

	42
	（2704）托育机构
	270401
	建筑消防系统或消防设施设备失效
	火灾、其他伤害
	教室、休息活动等区域，设备用房、消防控制室、疏散通道、安全出口、消防车通道、消防车登高作业场地、消防应急照明、疏散指示标示

	43
	
	270402
	建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌
	中毒和窒息、其他伤害
	人员密集场所用于逃生和灭火救援的外窗

	44
	
	270403
	燃气储存、使用
	火灾、其他爆炸、中毒和窒息
	食堂、厨房等场所

	45
	
	270404
	电气线路及设备设施、电气作业
	触电、火灾、其他爆炸
	配电房、变压设备、大型医疗用电设备、电缆井等场所和设备

	46
	
	270405
	过期、变质食物或被污染的饮用水
	食物中毒
	食堂、厨房等场所

	47
	
	270499
	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险
	
	




