附件2

江苏省邮政业较大以上安全风险目录

| 序号 | 管理类别 | 风险代码 | 风险名称 | 主要事故类别 | 风险点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 邮政业 | 600101 | 燃油存储、使用 | 火灾、可燃液体蒸气爆炸、泄漏 | 处理场所内撬装式加油装置 |
| 2 |  | 600102 | 建筑消防系统或消防设施设备失效 | 火灾 | 处理场所内灭火器、感烟火灾探测报警器、消防应急灯具、过滤式消防自救呼吸器、疏散门、疏散走道、安全出口、消防应急照明及疏散指示标志 |
| 3 |  | 600103 | 电动自行车（电动三轮摩托车）充电 | 火灾、触电、中毒、窒息 | 处理场所车辆充电区集中充换电设施 |
| 4 |  | 600104 | 分拣作业 | 机械致害、物体打击、高处坠落、火灾、触电 | 安全防护装置、急停装置、安全警示标志、着装安全、车厢内装卸作业、动火作业、临时用电 |
| 5 |  | 600105 | 场内车辆交通 | 厂（场）内车辆致害 | 进入处理场所内部道路的车辆行驶及停靠、人车分流、车辆装卸垛口 |
| 6 |  | 600199 | 经单位辨识后确定为较大以上的其他风险 |  |  |