江苏省地方标准

电动自行车锂离子电池充换电柜

安全技术要求

Safety technical reuirements for electric bicycle swapping and changing battery swap cabinet

编制说明

标准编制组

二〇二五年二月

目 录

一、目的意义	1

二、任务来源	2

三、编制过程	3

四、主要内容技术指标确立	5

五、与相关法律法规和国家标准的关系	6

六、重大分歧意见的处理过程和依据	7

七、实施推广建议	7

八、起草单位和起草人	8

江苏省地方标准《电动自行车锂离子电池充换电柜安全技术要求》编制说明

一、目的意义

电动自行车作为“最后一公里”的便捷交通工具，受到了广泛欢迎。然而，其充电过程中存在的火灾隐患不容忽视。根据国家消防救援局的数据，2023年全国共接报电动自行车火灾2.1万起，同比上升17.4%。其中80%的火灾发生在充电时，尤其是夜间充电过程中；90%的电动车起火致人伤亡案例则发生在门厅、过道及楼梯间等区域。随着新国标的实施，电动自行车正朝着智能化、轻便化和锂电化的方向发展，但锂离子电池相比铅酸电池更容易发生热失控，增加了蓄电池火灾或爆炸的风险。

为了解决这些问题，电动自行车充换电柜应运而生，并迅速普及于商圈、小区、工业园区等多个热点区域以及交通枢纽处。这种新型设施不仅能够满足快递、外卖等行业对高频使用的需求，还能为用户提供自助换电服务，有效缓解了传统充电方式带来的安全隐患和续航问题。江苏省作为全国重要的电动自行车生产基地之一，拥有众多锂离子电池换电柜制造商和运维商。不过，当前电动自行车换电产业仍处于初级阶段，充换电柜市场门槛较低，充换电柜的本质安全亟待进一步提升，因此，制定一套适用于本省实际情况的技术标准与规范，具有重要意义。

因此，由江苏省安全生产科学研究院牵头，组织电气、消防、检验检测领域及锂离子电池、充换电柜等生产企业的专家组成项目组，针对产品和行业的相关情况，通过研究探讨制定电动自行车锂离子电池充换电柜安全技术要求，以规范充换电柜的柜体安全、电气安全、防雷装置与接地、消防安全及操作与维护要求等相关内容。有效减少电动自行车锂离子电池充换电柜的安全隐患，促进行业健康发展，有力支撑安全监管。

二、任务来源

为贯彻落实《国家标准化发展纲要》，进一步健全我省高质量发展标准体系，省市场监管局组织开展了2023年度江苏省地方标准申报立项工作，经项目材料初审、专家论证、公示等，于2023年8月下达《江苏省市场监督管理局关于2023年度拟立项地方标准项目的公示》。本项目为2023年度江苏省地方标准制定项目计划中的第216项，标准名称为《电动自行车蓄电池充换电场（站）安全技术要求》。

2023年4月，国务院部署开展电动自行车安全隐患全链条整治工作，提出要注重系统治理，强化标准引领，全国多地多部门出台颁布及修订多项标准规范，对电动自行车蓄电池技术及管理有了很多新的要求。此外，原标准《电动自行车蓄电池充换电场（站）安全技术要求》中技术对象范围较大，涉及多个行业部门监管，目前，省内住建部门也正在编制《电动车充电基础设施建设技术规程》，南京市发布《南京市电动自行车集中充（换）电设施建设运营管理办法（试行）》等多项标准规范。为保证标准发布后的顺利实施，进一步聚焦研究技术对象。2024年8月，编制组向省应急管理厅，省市场监督管理局请示，将标准研究题目变更为《电动自行车锂离子电池充换电柜安全技术要求》，项目承担单位为江苏省安全生产科学研究院，对口行政部门为江苏省应急管理厅。

- 编制过程

为保证本标准制定的科学性、有效性、实用性，编制工作承担单位成立了标准起草工作小组，标准的制定工作过程简述如下：

1.标准预研（2023年5月—2023年7月）

(1)前期研究基础。江苏省安全生产科学研究院多年围绕安全生产、应急管理领域政策规划研究、标准体系建设及应用技术研究等开展业务，积累了丰富的实践经验，为此标准制定打下理论和实践基础。通过参与国际轻型电动车创新技术大会，课题组在数字化充电系统、电池标准法规、电池系统安全及预警开展了一系列主题探讨，总结并初步提出了适用于该标准的调研内容、工作流程和技术要求。

(2)调研及收集文献、标准和法规。2023年江苏省安全生产科学研究院实地走访调研了南京市电动自行车停放场所；研读相关国家、行业、地方规范和标准。充分了解江苏省电动自行车锂离子电池充换电柜实际情况和现实需求，分析现存问题的原因，并邀请各行业领域专家研讨了本次规范编制的必要性及主要内容。

2.标准起草（2023年8月—2023年10月）

2023年8月江苏省安全生产科学研究院组建了由无锡市检验检测认证研究院（国家轻型电动自行车及电池产品质量检验检测中心）、无锡市消防救援支队等单位组成的标准编制组。

同期，在无锡市召开了标准编制启动暨讨论会，该会议详细讨论了标准的具体框架、具体内容和相关技术要求，包括目前锂离子电池充换电柜设计、安装、使用等环节存在的安全隐患；此次启动会确定修订工作思路，统筹标准制定进度，人员分工，并落实资料收集等相关工作；2023年10月，编制组进行具体商讨、修改，形成初稿。

3.编制及研讨（2023年11月—2025年1月）

2023年11月，在江苏省安全生产科学研究院的组织下，编写组在南京召开了第二次研讨会，为了让标准更加符合实际需求，此次研讨会吸收了更多专业的企业技术力量，邀请苏州星恒电源股份有限公司、铁塔能源有限公司江苏分公司、中国铁塔股份有限公司无锡市分公司、无锡汉博新能源科技有限公司等相关领域的科研人员加入标准编制组。会上就充换电柜结构与材料要求、电气安全要求、操作与维护要求等内容进行了充分的研讨。

2024年3月，标准编制组赴中国铁塔股份有限公司无锡市分公司、无锡汉博新能源科技有限公司进行实地调研，对规范中的“术语及名词解释”“环境适应性要求”“消防灭火系统”“防雷装置要求”“配电要求”等内容作出进一步讨论和修改。

2024年4月—2024年9月，编制组根据开展的实地调研、现场会等意见内容，将研究重点及时调整、补充，形成初稿后向省应急管理厅、省市场监督管理局提交标准名称变更申请。

2024年9月—2024年10月，编制组组织专家对标准中充换电柜安全技术内容再次进行整理，形成讨论稿。

2024年11月，编制组赴南京、无锡、昆山等地，对生产经营单位中充换电柜场所进行实地调研，充分了解目前充换电柜的运行现状。

2024年12月—2025年2月，编制组组织参编单位对讨论稿进行多次讨论、修改，形成征求意见稿。

- 主要内容技术指标确立

（一）标准编制原则

1.规范性

标准按照国家和地区的法律法规和政策要求，遵循国家标准GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制。

2.科学性

标准基于科学研究和实践经验，以建设完成的充换电柜为基础，通过总结分析存在的问题、成功的经验，充分采纳行业内专家意见，科学合理编制。

3.协调性

遵守现有基础标准的有关条款，本标准中的术语及内容与GB/T 42236.1－2022《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》、NB/T 10690-2021《电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第2部分 充（换）电柜》等相关标准相互协调，保持不同标准间表述的一致性，避免地方标准与行业标准和国家标准之间的冲突和矛盾。

4.可操作性

在坚持标准科学性的同时，充分考虑标准的可操作性。编制过程中，对有关概念、定义和论证等内容的叙述尽可能清楚确切，便于直接使用和引用，确保标准的广泛适用性和操作性。

- 标准主要内容的确定依据

本文件结合GBT42236.1《电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范》《江苏省电动自行车管理条例》《电动自行车充换电柜技术规范》等，将电动自行车锂离子电池充换电柜安全形成地方标准，确保省内电动自行车锂离子电池充换电柜安全。

- 主要内容说明

本文件规定了电动自行车锂离子电池充换电柜通用技术要求、电气安全要求、消防灭火系统、防雷装置及接地、操作与维护要求等内容。

主要技术指标包括：（1）通用技术方面对充换电柜环境适应性、结构与材料、安全标志与标识提出要求，需满足三防要求、防锈、防撞击、机械强度等；（2）电气安全要求，除对配电箱设置、电缆与绝缘、备电能力提出要求外，还分别针对电气仓和电池仓提出仓门锁具、保护功能等要求；（3）消防灭火系统及防雷方面，对消防系统配置如探测器、自动灭火装置、防雷装置接地等方面提出要求；（4）操作与维护要求方面，对充换电柜电池管理、故障应急处理、维护设计等方面提出要求。

五、与相关法律法规和国家标准的关系

本标准在内容上不存在违反相关法律法规及强制性标准的情况，与相关标准的内容没有冲突和矛盾。

规范性引用文件，其最新版本（包括所有的修改版）适用于本文件。主要的引用文件有：

GB/T 2423 试验方法 试验Z/AM：低温/低气压综合试验

GB/T 2423.55-2023 环境试验 第2部分：试验方法 试验Eh：锤击试验

GB 2894 安全标志及其使用导则

GB/T 4208 外壳防护等级（IP代码）

GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 通用要求

GB/T 4797.5 环境条件分类 自然环境条件 降水和风

GB 4943.1-2011 信息技术设备安全第1部分：通用要求

GB/T 6829-2017 剩余电流动作保护电器（RCD）的一般要求

GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级

GB 15630 消防安全标志设置要求

GB/T 17626.5-2019 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌（冲击）抗扰度试验

GB 18380.12 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验 第12部分：单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验 1kW预混合型火焰试验方法

GB 21556-2008 锁具安全通用技术条件

GB 31241-2014 便携式电子产品用锂离子电池和电池组安全要求

GB/T 42236.1-2022 电动自行车集中充电设施 第1部分：技术规范

GB 42296-2022 电动自行车用充电器安全技术要求

GB 43854-2024 电动自行车用锂离子蓄电池安全技术规范

GB 50169-2016 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范

GA/T 73-2015 机械防盗锁

NB/T 10690-2021 电动助力车用蓄电池充（换）电设备技术规范 第2部分 充（换）电柜

六、重大分歧意见的处理过程和依据

无。

七、实施推广建议

1.建议我省在电动自行车锂离子电池充换电柜的安全、管理等方面，积极应用本标准，推动标准的实施。

2.本标准批准发布后，建议建立分级分层、集散结合的宣贯方式，通过官网公示、公众号或小程序推送等新媒体方式进行宣贯，尽快推动有关单位实施本标准，并在实践中反馈相关意见，为标准的不断修改、完善提供借鉴。

3.建议做好标准反馈和适用性评价，记录标准在应用中的具体效果，对于实用性不强、适用性差的条款及时反馈到行政部门和标准单位，以便采取相应的措施，提高标准实施效果。

4.建议标准起草单位继续深入研究，改进和完善标准的相关内容，同时加强与电动自行车锂离子充换电柜设计、推广、生产厂商等相关单位的交流合作，争取使标准应用范围更广泛。

- 起草单位和起草人

本标准起草单位：江苏省安全生产科学研究院、江苏省应急管理厅、无锡市检验检测认证研究院（国家轻型电动自行车及电池产品质量检验检测中心）、铁塔能源有限公司江苏分公司、南京林业大学、无锡市消防救援支队、苏州星恒电源股份有限公司、无锡汉博新能源科技有限公司、江苏省自行车电动车协会、无锡市新吴区消防救援大队、无锡市锡山区消防救援大队、镇江经开区生态环境和应急管理局、中国铁塔股份有限公司无锡市分公司、江苏省科协企业创新服务中心、南京京东方显示技术有限公司，主要分工见表1。

表1 起草单位人员分工

| 起草单位 | 起草人 | 职称/职务 | 分工 |
| --- | --- | --- | --- |
| 江苏省安全生产科学研究院 | 王宗宁 | 高工 | 负责组织协调、总体进度、标准起草、质量把关等各项工作 |
|  | 周 汝 | 教授/院长 | 负责技术路线的确立及各阶段工作调度控制 |
|  | 朱桂明 | 副院长 | 负责研讨、标准文本规范性审定 |
|  | 王兴春 | 副院长 | 技术负责人 |
|  | 高岳毅 | 正高 | 负责文件审核 |
|  | 高 健 | 正高 | 负责文本格式、语言规范性审定 |
|  | 周献峰 | 正高 | 负责开展实地调研，提供调研素材 |
|  | 王 帅 | 高工 | 技术主要负责人之一 |
| 江苏省应急管理厅 | 朱 劼 | 处长 | 确立技术路线 |
|  | 陶小荣 | 四级调研员 | 分阶段安排工作，协助开展调研 |
| 无锡市消防救援支队 | 黄龙仁 | 高工 | 技术主要负责人之一 |
| 无锡市新吴区消防救援大队 | 赵 彬 | 大队长 | 技术主要负责人之一 |
| 无锡市锡山区消防救援大队 | 司鲁铭 | 工程师 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 镇江经开区生态环境和应急管理局 | 李鹏飞 | 科长 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 南京林业大学 | 张文华 | 教授 | 参与讨论及技术指标确定 |
| 江苏省自行车电动车协会 | 陆金龙 | 名誉理事长 | 参与讨论及技术指标确定 |
| 铁塔能源有限公司江苏分公司 | 夏海鲸 | 总经理 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
|  | 王 钊 | 经理 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 无锡市检验检测认证研究院 | 叶震涛 | 正高 | 技术主要负责人之一 |
|  | 朱应陈 | 部长 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 苏州星恒电源股份有限公司 | 冯 笑 | 董事长 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
|  | 姜定成 | 经理 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 中国铁塔股份有限公司无锡市分公司 | 周志勇 | 能源管理 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
| 无锡汉博新能源科技有限公司 | 唐铭浩 | 技术部经理 | 协助开展调研，参与讨论及技术指标确定 |
|  | 朱 涛 | 工程师 | 参与讨论及技术指标确定 |
| 江苏省科协企业创新服务中心 | 唐 杰 | 助理研究员 | 协助开展调研 |
| 南京京东方显示技术有限公司 | 王显磊 | 项目经理 | 参与讨论及技术指标确定 |