
附件1

江苏省学科类校外培训机构领域较大以上安全风险目录

	序号
	管理类别
	风险代码
	风险名称
	主要事故类型
	风险点

	1
	(3106)学科类校外培训机构


	310601
	建筑消防系统或设施设备失效
	火灾、高处坠落、中毒、窒息、跌落
	机构所在建筑（商业楼、写字楼、商铺）的设备用房、消防控制室，消防车通道、消防车登高作业场地，疏散通道、安全出口，消防应急照明、疏散指示标示；培训机构自购的消防装备器材（灭火器、应急手电、呼吸器等）

	2
	
	310602
	建筑物外窗设置防盗窗、防盗网、广告牌
	火灾、中毒、窒息
	用于逃生和灭火救援的外窗

	3
	
	310603
	电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电
	火灾、触电
	电动自行车（电动汽车、电动摩托车）停放、充电场所

	4
	
	310604
	电气线路及设备设施
	火灾、触电
	电源保险装置、大功率电器；私自改变用途的用电线路、超负荷用电等情况

	5
	(3106)学科类校外培训机构


	310605
	实验实训
	中毒、窒息、火灾、物体打击、机械致害、触电、灼烫、容器爆炸
	开展物理、化学实验等特色科目的学科类校外培训场所

	6
	
	310606
	危险作业（包括但不限于高处作业、动火作业、电气作业、起重作业、有限空间作业等）
	火灾、中毒、窒息、高处坠落、物体打击、触电、淹溺、灼烫、起重致害
	机构所在建筑施工、装饰装修等场所，配电室、配电箱（柜）及各类电器设备及其他用电场所，化粪池、窨井、污水处理池等

	7
	
	310607
	应急疏散组织管理
	火灾、中毒、窒息、高处坠落、跌落
	培训场所疏散通道、安全出口

	8
	
	310608
	既有建筑结构变形、外饰面脱落、外悬挂物松动等
	坍塌、物体打击
	擅自搭建、改建、扩建的学科类培训场所

	9
	
	310699
	经单位辨识后确定为较大以上的其他风险
	
	




